## 需求表
附件1 | 口腔、检验等耗材第三批项目清单
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 尿试纸条 | 第六次 | 用于尿11项检测 | 是
2 | 电化学发光通用液 | 第六次 | 电化学发光检测用 | 否
3 | 样本杯 | 第五次 | 电解质分析用 | 是 | 外径≤13mm，外沿≥15mm
| 生化复合质控品 |  | 生化常规项目质控品 | 否
4 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第四次 | 无传染性，并提供相关声明；阴性质控：与HIV 抗体无非特异性反应，阴性符合率≥95%；阳性质控：HIV-1 型阳性符合率 100%；均一性： 瓶间差CV%（基于S/CO值计算）应 ≤ 5%，稳定性：未开瓶稳定性自生产之日起不少于18个月，开瓶后于2-8°C保存，稳定性应不少于2周。质控品 CV≤20%。 | 否
5 | 一次性使用超滑间歇导尿包 | 第七次 | 用于神经源性膀胱患者 间歇性导尿用，亲水涂层（超滑） | 是 | 亲水涂层（超滑），
6 | 一次性牙科隔离膜 | 第五次 | 即“蓝膜”，防水防污。 | 是 | 蓝色有边
7 | 假牙清洁片 | 第六次 | 活动假牙清洁用 | 是 | 片装
| 美白剂 | 第六次 | 牙齿美白用 | 是 | 诊室装/家用装
| 菌斑指示剂 | 第六次 | 龋齿诊断用 | 是 | 5ml
8 | 凡士林 | 第七次 | 补牙后涂抹 | 是 | 500ml
| 义齿安固膏 |  | 调整活动义齿用 | 是 | 40g
| 无碘失活剂 |  | 牙髓失活 | 是 | （快失.慢失）
9 | 根测仪拉钩 | 第四次 | 根管长度测量 | 是
根测仪线
10 | 医用丁晴手套 | 第三次 | 材质：100%丁腈橡胶，提供 XS-L号，最小厚度 ≥ 0.10mm，1000ml水，悬挂2分钟，无泄漏。 | 是
11 | 埋线创可贴 | 第三次 | 用于埋线穿刺后止血。1-2.5cm*1-2.5cm | 是
12 | 齿科酸蚀剂 | 第二次 | 牙科专用酸蚀剂，有效蚀刻牙釉质与牙本质，提升粘接强度；流动性适中，操作简便，对口腔黏膜刺激小，临床安全可靠。 | 是 | 37%磷酸酸蚀剂
| 无砷失活抑菌膏 | 第二次 | 无砷安全配方，作用温和可控，有效使牙髓失活，减轻诊疗疼痛；抑菌效果稳定，降低感染风险，膏体细腻易充填，操作方便。 | 是
13 | 丁香油 | 第一次 | 纯油，丁香酚含量：≥80.0%。用于牙髓安抚、根管消毒、窝洞暂封、牙周塞治、应急止痛等，符合口腔医用材料安全、卫生、生物相容性要求。 |  | 20ml，50ml
| 红蜡片 | 第一次 | 用于咬合记录、暂时修复体塑形，常用规格为100mm×150mm，厚度可选0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm等，偏差范围±0.1mm，软化温度45℃-55℃，在口腔温度下不软化，加热后易于塑形， | 是 | 10片/盒，20片/盒
| 次氯酸钠 | 第一次 | 用于口腔根管消毒，有效氯含量：0.9%-1.1%（符合YY/T0292-2016标准），微生物杀灭率：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭率≥99.99% |  | 250ml/瓶，500ml/瓶
14 | 吸潮尖纸 | 第一次 | 用于根管治疗术中吸干根管内水分、冲洗液及糊剂，保障根管充填质量。 | 是 | 20、04锥度15-40#
| 止血海绵 | 第一次 | 用于口腔创面止血，促进组织修复。材质：医用明胶（符合YY/T0962标准），止血时间≤3分钟，吸收时间7-14天（体内完全吸收），无菌性。 | 是 | 应含2cmX2cm×0.5cm、3cm×3cm×0.5cm
15 | 豆瓣成型片 | 第一次 | 用于精准恢复邻面凸度与接触点，减少食物嵌塞和牙龈炎症。 | 是 | 常规大号13.7*6.8mm；常规中号13*5.6mm；常规小号11.7*4.8mm；龈下大号14*9mm；龈下中号12.5*6.7mm；龈下小号11.5*5mm
16 | 机用根管锉 | 第一次 | 用于口腔科根管治疗，对牙髓腔及根管系统进行清理、成形和预备操作。C型锉04、06各锥度，要求一板同锥度、长度。 | 是 | C型锉06#-40#
17 | 碧兰麻醉针头 | 第一次 | 用于口腔科临床局部麻醉注射操作。Luer-Lok锁定接口。 | 是 | 应含27G*32mm、27G*25mm，30G*21mm
18 | 聚羧酸锌水门汀 | 第一次 | 用于临时牙、预成冠粘接。 | 是
19 | 无牙颌托盘 | 第一次 | 用于口腔临床无牙患者口腔印模制备。边缘圆钝光滑，无毛刺，避免损伤口腔黏膜；边缘高度及宽度应满足印模材料充分伸展，托盘底部及侧壁应有足够强度。 | 是 | 大中小各型号
20 | 祛腐凝胶 | 第一次 | 对龋齿（蛀牙）、楔状缺损、牙本质过敏等导致的牙齿硬组织龋坏、软化组织的清除。 | 是
21 | 预成冠 | 第一次 | 主要针对儿童乳牙、年轻恒牙以及部分成人恒牙的牙体缺损修复。不锈钢：具有良好的耐腐蚀性和强度；树脂：生物相容性好，色泽自然，具备一定的耐磨性；氧化锆：高强度，无致敏性，对口腔软组织无刺激性。 | 是 | 各尺寸及型号
22 | 光固化临时冠桥树脂材料 | 第一次
23 | 臂式电子血压计 | 第一次 | 具备有医疗器械注册证，符合GB 11606-2017国家标准，全自动智能加压、排气；收缩压20～260mmHg，舒张压10～190mmHg，脉搏40～200次/分钟：压力误 差≤±3mmHg，脉搏测量误差≤±5%,臂式臂围22～42cm，腕式腕围13～21cm，袖带有自检功能，医疗级尼龙复合面料+TPU医用气囊，耐磨、抗撕裂， 气囊承压≥300mmHg，无漏气、无破损。 | 是
臂式血压计专用袖带
腕式电子血压计
24 | 持续葡萄糖监测系统（贴片式） | 第一次 | 用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织液葡萄糖水平的连续或定期监测。存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，若葡萄糖水平低于或高于预设提醒國值，产品可发出提醒。 | 是
25 | 中心静脉导管套件 | 第一次 | 成人双腔中心静脉导管套件：7Fr/8.5Fr，导管长度20cm，双腔独立设计，互不干扰，适用于成人同时输注多种药物、化疗及营养支持。套件配置齐全，含穿刺针、导丝、扩张器、中心静脉导管、肝素帽/无针接头、缝合针、缝合线、消毒铺巾、纱布、注射器等全套操作所需组件，满足临床一次性置管操作需求，无需额外搭配耗材。导管采用医用级聚氨酯或硅胶材质，生物相容性优良，无致敏、无毒性，柔韧性与抗打折性俱佳，长期留置不易损伤血管内膜，导管内壁光滑，穿刺针针尖锋利、斜面合理，对血管及周围组织损伤小；导丝柔韧性强、光滑，引导性好，不易弯折、断裂；扩张器规格匹配导管，扩张过程顺畅，避免血管撕裂。 采用环氧乙烷灭菌，灭菌效果达标，无菌有效期不少于3年； | 是
26 | 一次性使用三通连接管 | 第一次 | 用于多路输液通路连接、药物推注、管路切换、有创操作通路管理等。经无菌、无热原处理，无致敏、无刺激，管路材质柔软、，抗扭曲、抗负压，不易堵 塞、不易破裂，密封性好，无漏液；三通开关操作顺畅、定位准确，切换灵活，锁止可靠；接头规格适配常规输液器、注射器、留置针等医用管 路。配有防针刺、防污染保护装置（优先选用） | 是 | 常规型、延长型、多通型
27 | 一次性使用理线一体针 | 第一次 | 符合国家标准，具备完整医疗器械注册证；经无菌、无热原处理，生物相容性良好，无致敏、无刺激；采用针线一体化结构设计，由埋植线、套管针、护套、海绵或塞管或固定环组成。针尖锋利、穿刺性能强，针体顺滑；配套防针刺安全保护装置（优先选用）。 | 是 | 面部美容针，25-40mm
28 | 一次性使用输液贴 | 第一次 | 无致敏、无刺激，对皮肤温和，背胶粘性适中、持久，固定牢固不易脱落，同时揭除时不损伤皮肤、不残留胶痕；吸水垫吸水性强、透气性好，可有效吸收穿刺部位渗液。 | 是
| 一次性使用输液针头 | 第一次 | 生物相容性良好，无致敏、无刺激；针头锋利、穿刺性能强，针尖斜面设计合理，回血顺畅;针座与输液器连接紧密、密封性好，不漏液、不脱落，适配常规输液器规格。 | 是 | 4.5/5/6/7/9＃
29 | 登革热病毒NS1抗原检测试剂 | 第一次 | 用于实验室登革热病毒检测。试剂采用胶体金免疫层析技术，检测样本支持血清/血浆／全血，操作简便，无需特殊仪器，检测时间≤20分钟；产品灵敏度、特异性符合国家相关标准，与其他黄病毒（如乙脑、寨卡病毒）无明显交叉反应，结果判读清晰，重复性好。

## 报名表
口腔、检验等耗材2026第三批报名表
序号 | 名称 | 挂网 次数 | 供应商 | 联系人 | 签名
1 | 尿试纸条 | 第五次
电化学发光通用液
2 | 样本杯 | 第四次
生化复合质控品
3 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第三次
4 | 一次性使用超滑间歇导尿包 | 第六次
5 | 一次性牙科隔离膜 | 第四次
6 | 假牙清洁片 | 第五次
| 美白剂 | 第五次
| 菌斑指示剂 | 第五次
7 | 凡士林 | 第六次
义齿安固膏
无碘失活剂
8 | 根测仪拉钩 | 第三次
根测仪线
9 | 医用丁晴手套 | 第二次
10 | 埋线创可贴 | 第二次
11 | 齿科酸蚀剂 | 第一次
| 无砷失活抑菌膏 | 第一次

## 结果公示
口腔、检验等医用耗材2026年第三批结果公示
序号 | 名称 | 中标单位 | 序号 | 名称 | 中标单位
1 |  |  | 16
2
3 |  |  | 17
4 |  |  | 18
5
6
7
8 |  |  | 19
20
9 |  |  | 21
22
23
10 |  |  | 24
25
11
12 |  |  | 26
27
13
14 |  |  | 28
15