## Sheet1
2026年产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 全科 | 胰岛素泵 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1.设备功能需求：模拟人体胰腺基础分泌与餐前脉冲分泌，可精准调控全天血糖；2.用途：胰岛素泵是目前临床最精准、最贴合生理分泌模式的胰岛素输注设备，通过持续皮下胰岛素输注模式，模拟人体胰腺基础分泌与餐前脉冲分泌，可精准调控全天血糖，有效解决传统多次皮下注射胰岛素血糖波动大、低血糖频发、达标率低、患者依从性差等临床痛点。为进一步提升全科糖尿病规范化诊疗水平、缩短患者血糖达标周期、降低急慢性并发症发生率、适配慢病精细化管理建设要求。3.拟采购设备基本功能与技术参数： 1. 输注模式精准：具备24小时分段基础率输注、餐前大剂量、方波、双波输注模式，可适配进食不规律、高脂餐后延迟高血糖等复杂场景；基础率分段精细，最小输注剂量精准，满足成人及特殊患者精细化降糖需求。 2. 安全预警完善：具备药量不足、管路阻塞、电池低压、输注中断、药量耗尽、设备故障等全方位声光报警功能，支持开机自检、自动锁键，杜绝输注风险，保障治疗安全。 3. 数据智能管理：可自动储存长期治疗数据、血糖记录、输注日志，支持数据查阅与追溯，便于医护动态评估疗效、优化治疗方案，契合慢病规范化质控管理要求。 4. 适配性强、操作便捷：设备体积小巧、佩戴轻便，防水防脱落，不影响患者日常活动；操作界面简洁，医护培训后可快速上手，适配住院常规治疗及短期强化降糖干预。 5. 耗材合规通用：配套储药器、输注管路为医用无菌耗材，生物相容性好，低致敏、低刺激，降低皮肤感染、硬结发生率。
2 | 全科 | 可移动式有创呼吸机 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1、设备功能需求：医院危重症救治、危重患者院内转运、呼吸支持、急诊抢救必备的高级生命支持设备；2、用途：有创通气、无创通气、转运通气功能，自带电池、可移动推床、耐受转运颠簸，能够在断电、无中心气源、移动转运状态下持续为重度呼吸衰竭患者提供机械通气支持。3、核心性能如下： 1） 支持全模式通气：具备完整有创通气（VC、PC、SIMV）、无创通气、自主呼吸模式，可满足从轻度缺氧到重度呼吸衰竭患者的全程救治需求。 2） 专业转运性能：设备自带大容量内置电池、内置涡轮气源，无需依赖中心氧源及外接电源，转运途中持续稳定通气，抗颠簸、防断气。 3） 精准通气参数：潮气量、呼吸频率、PEEP、氧浓度精准可调，适配成人及重症患者保护性肺通气策略。 4）完善安全报警系统：具备气道高压、低压、窒息、低氧、断电、漏气、呼吸频率异常等多级报警，保障转运及抢救全程安全。 5）移动便捷：配备专用移动推车、制动静音轮，可快速穿梭于病房、急诊、检查科室、手术室，响应速度快。
3
4
5
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [5 empty] | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章） | [5 empty] | 年 月 日
不涉及耗材无需填写耗材报价明细表
2026年耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）